中大设备〔2018〕6号

中 山 大 学 文 件

中山大学关于印发《中山大学设备物资验收
管理实施细则》的通知

校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属医院（单位），产业集团，各有关科研机构：

《中山大学设备物资验收管理实施细则》已经2018年第24次校党委常委会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

中山大学

2018年12月27日

中山大学设备物资验收管理实施细则

第一章  总则

第一条  为加强学校设备物资的采购管理，确保设备物资采购质量，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号）等法律法规，结合学校工作实际，制定本实施细则。

第二条  凡使用纳入学校财务核算经费采购的设备物资及接受捐赠的设备物资均须进行验收，其验收工作适用本细则。

第二章  验收方式

第三条  验收方式分为采购项目经费负责人(以下简称“用户”)验收、资产使用单位验收、资产使用单位监督验收、归口管理部门监督验收四种方式。

第四条  用户验收，是指由用户组织验收并出具验收意见。下列设备物资采购适用用户验收：

（一）单价或批量（指在同一个财政年度内，同一个预算项目下的同一品目或者类别的设备物资采购，下同）总价未达到学校分散采购限额标准（20万元）的实验材料；

（二）未达资产建账管理标准的设备物资。资产建账管理标准是指单价达1000元，或单价不足1000元但批量总价达10000元。

第五条  资产使用单位验收，是指由资产使用单位组织验收并以资产使用单位名义出具验收意见。下列设备物资采购适用资产使用单位验收：

（一）单价或批量总价在学校分散采购限额标准以上的实验材料；

（二）在资产建账管理标准以上，但未达到学校分散采购限额标准的设备物资（不含实验材料）；

（三）接受捐赠的设备物资。

第六条  资产使用单位监督验收，是指资产使用单位组织现场验收，由验收专家、资产使用单位代表及用户代表组成验收小组，并以验收小组名义出具监督验收意见。单价或批量总价在学校分散采购限额标准以上，但未达到教育部管理的贵重仪器设备标准（40万）的设备物资（不含实验材料），适用资产使用单位监督验收。

第七条  归口管理部门监督验收，是指验收管理工作的归口管理部门组织现场验收,由验收专家、用户代表、归口管理部门代表组成验收小组，并以验收小组名义出具监督验收意见。单价或批量总价在教育部管理的贵重仪器设备标准以上的设备物资（不含实验材料）适用归口管理部门监督验收。

第八条  受学校现有条件所限无法组织归口管理部门监督验收的设备物资，资产使用单位提出验收方案，报归口管理部门审批同意后，由资产使用单位按拟定的验收方案进行验收。

第三章  验收各方职责

第九条  验收工作坚持“专家主导、多方参与、互相监督、权责明确”的原则，各方职责如下：

（一）设备与实验室管理处是学校设备物资验收的归口管理部门，主要职责为：

1．对用户验收、资产使用单位验收和资产使用单位监督验收工作的规范性和及时性进行督促和检查；

2．组织归口管理部门监督验收，包括审核资产使用单位提交的验收申请；及时组织验收小组开展验收；监督现场验收过程等；

3．处理验收纠纷，及时清理学校设备物资采购涉及的暂付款。

（二）资产使用单位是设备物资验收的主体责任部门，主要职责为：

1．组织本单位 “资产使用单位验收”工作，并将验收相关材料（实验材料验收材料除外）提交设备与实验室管理处备案；

2．及时组织本单位“资产使用单位监督验收”工作，包括：审核本单位用户提交的验收申请；及时组织验收小组开展验收；监督现场验收过程；审核“资产使用单位监督验收”相关材料并提交设备与实验室管理处备案等；

3．督促相关用户按照设备物资验收工作流程及要求及时办理设备物资验收各环节手续，及时清理本单位设备物资采购涉及的暂付款。

（三）验收小组对监督验收结果负责，其主要职责为：

1．负责资产使用单位监督验收及归口管理部门监督验收，包括审核验收报告中的信息是否与采购文件及合同要求一致、开展现场技术质量验收、核对测试报告中的内容是否全部达到采购文件中供应商的响应承诺、出具验收意见等；

2．对验收不合格的设备，应明确具体未达标参数并主持签订验收备忘录。

（四）用户是验收工作直接责任人，其主要职责为：

1．组织“用户验收”工作；

2．落实验收前各项准备工作，配合做好资产使用单位验收、资产使用单位监督验收及归口管理部门监督验收相关工作。对仪器设备的验收，应按照设备物资验收工作流程及要求及时做好下列工作：

（1）到货前落实放置地点及安装调试条件；

（2）到货后妥善保管设备物资，联系供应商、学校的外贸代理公司（对进口采购）共同开箱验货；

（3） 联系供应商拟定验收方案、进行安装调试，接受操作培训，要求供应商按照采购文件响应参数完成测试报告。

3．准备验收材料，确保验收材料完整，及时向资产使用单位或设备与实验室管理处提出验收申请；验收现场接受专家问询；

4．整理验收材料办理验收合格手续。按学校相关规定及合同约定及时办理固定资产报增及暂付款冲账手续。如遇验收不合格情况，在设备与实验室管理处组织下或验收专家主持下签订验收备忘录并按备忘录要求执行。

（五）用户验收和资产使用单位验收中验收人员职责为：核查设备物资的品名、规格型号、产地、数量等与合同（含实验材料采购平台、竞价或非竞价采购信息）是否一致，确认设备物资是否达到采购要求。

第四章  验收要求

第十条 　用户及资产使用单位在采购过程中应及时跟进采购进度，做好到货前准备工作，包括拟定验收方案，提供安装、调试、测试和使用所必需的条件（如场地、环境、安全条件及验收所需的工具等）。

第十一条 　采购文件中供应商的响应承诺和采购合同（含补充协议，以下统称合同）是验收的依据。

第十二条 　设备物资到货后，用户和资产使用单位应及时进行验收。原则上国内采购须在到货后90日内完成，进口采购须在索赔期（到港后的90日）内完成，另有约定除外。

第十三条 　验收人员组成要求如下：

（一）用户验收：验收人员由2人以上组成，其中1人为用户本人；

（二）资产使用单位验收：需组织3名在职在岗教职工（含用户）开展验收工作；

（三）资产使用单位监督验收：需组织3人验收小组开展验收工作。其中验收专家1人，用户代表1人，资产使用单位代表1人。专家原则上应为非用户所在单位或资产使用单位且熟悉该设备性能指标并具有副高及以上职称或具有同等专业水平的人员；

（四）归口管理部门监督验收：需组织3至5人验收小组开展验收工作，其中验收专家1至3人，用户代表1人，设备与实验室管理处代表1人，资产使用单位可根据需要派人参加。单价或批量总价在政府采购分散采购限额标准（100万）以上的，验收专家不得少于2人；专家原则上应为非用户所在单位或资产使用单位且熟悉该设备性能指标并具有副高及以上职称或具有同等专业水平的人员。

第五章  验收程序

第十四条 　根据采购设备物资的类别，验收包含开箱验货、安装调试、技术质量验收等环节。

第十五条  开箱验货：设备物资到货后，用户或资产使用单位应及时安排开箱验货。

（一）国内采购由用户或资产使用单位代表、供应商代表共同开箱验货。验货完成后填写《中山大学国内采购开箱验货情况表》（附件1）；

（二）进口采购由用户或资产使用单位、供应商、学校外贸代理公司三方代表共同开箱验货。验货完成后填写《中山大学进口采购开箱验货情况表》（附件2）。

第十六条 　安装调试：对需要安装调试的设备物资，开箱验货合格后，用户或资产使用单位应督促供应商及时完成安装调试，并进行试运行。

第十七条  技术质量验收：设备试运行正常后，用户或资产使用单位完成验收资料准备，并按照本细则第二章规定的验收方式组织技术质量验收。

（一）验收前需要准备资料包括：

1．采购文件；

2．采购合同；

3．《中山大学国内采购开箱验货情况表》（附件1）或《中山大学进口采购开箱验货情况表》（附件2）；

4．《中山大学设备物资验收表》（附件3）或《中山大学统一采购设备物资验收报告1》（附件4）或《中山大学统一采购设备物资验收报告2》（附件5）；

5．测试报告等。

（二）对于纳入资产使用单位监督验收的设备物资，资料准备齐全后，用户提前3日向资产使用单位提出申请；对于纳入归口管理部门监督验收的申请，用户提前7日向设备与实验室管理处提出验收申请。

第十八条  验收合格后，用户应当在10个工作日内报送下列验收材料：

（一）用户验收的设备物资，在实验材料采购平台上确认验收情况并上传结果；

（二）资产使用单位验收的设备物资，用户向资产使用单位提交下列验收资料，资产使用单位审核后报归口管理部门：

1．通过网上竞价或网上非竞价方式采购，无需签订采购合同的设备物资（不含实验材料）：向设备与实验室管理处提交《网上竞价采购仪器设备验收单》或《网上非竞价采购仪器设备验收单》；

2．签订了采购合同的设备物资（不含实验材料）：向设备与实验室管理处提交采购合同（如有补充协议等，须一并提供）、《中山大学国内采购开箱验货情况表》（附件1）或《中山大学进口采购开箱验货情况表》（附件2）、《中山大学设备物资验收表》（附件3）；

3．签订订购合同的实验材料：向设备与实验室管理处提交《中山大学设备物资验收表》（附件3）；

4．捐赠设备物资：向设备与实验室管理处提交《中山大学设备物资验收表》（附件3）。

（三）对监督验收的设备物资：用户向资产使用单位提交下列验收资料，资产使用单位审核盖章后报设备与实验室管理处：

1．合同（如有补充协议等，须一并提供）；

2．《中山大学国内采购开箱验货情况表》（附件1）或《中山大学进口采购开箱验货情况表》（附件2）；

3．《中山大学统一采购设备物资验收报告1》（附件4，资产使用单位监督验收专用）或《中山大学统一采购设备物资验收报告2》（附件5，归口管理部门监督验收专用）；

4．测试报告。

第十九条   验收合格后，用户应在合同约定的付款期限内办理付款手续。

第六章  验收异常处置

第二十条  用户购置的设备物资在验收时如发现设备物资异常或与采购文件中供应商的响应承诺或采购合同条款不相符等情况时，按下列要求处理：

（一）开箱前如发现包装有破损：用户有权拒收或缓提，如拟接受包装有破损的设备物资，应对破损情况进行拍照存档；

（二）开箱后如发现设备物资（包括配件）数量缺少、技术资料不齐全，应由供应商、学校外贸代理公司（进口采购）代表现场签字确认，并确定补充设备物资时间；

（三）免税进口的设备物资如出现夹带设备物资，开箱验货时应立即拍照存档并进行封存，经用户、供应商、学校外贸代理公司三方签字确认后，当天向设备与实验室管理处报告进行后续处理；

（四）设备物资（包括配件）的品牌、型号、产地等与验收的依据不符，属国内采购的应拒收；属进口采购的，要做好现场记录，经用户、供应商、外贸代理公司三方签字确认，并封存设备物资，及时报告设备与实验室管理处进行后续处理；

（五）设备物资达不到技术质量要求，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。经多次调试、测试后，技术指标仍达不到要求，验收不合格的，由设备与实验室管理处负责组织用户、验收专家（根据需要）和供应商协商，提出解决方案，签订补充协议。

第七章  纪律要求和责任追究

第二十一条  参与验收的相关人员（包括用户、资产使用单位人员、归口管理部门人员、验收专家等）不得参与供应商的吃请，不得收受礼物、礼金，不得接受供应商的任何利益输送。任何单位或个人有权对验收过程中的违规行为向纪检监察、审计、财务等部门进行检举和投诉。

第二十二条  验收工作应按国家有关规定及本实施细则严格执行，并接受设备管理、财务、审计、纪检监察等部门的检查和监督。

第二十三条  违反本实施细则并构成违纪的学校教职员工，将根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《中山大学教职工处分暂行规定》等党纪法规及学校的有关管理规定给予处理。

第八章  附则

第二十四条  本管理实施细则由设备与实验室管理处负责解释。

第二十五条  本细则经2018年第24次党委常委会审议通过，自公布之日起施行。原《中山大学仪器设备（物资）验收管理办法》（中大设备〔2008〕2号）同时废止。

附件：1．中山大学国内采购开箱验货情况表

2．中山大学进口采购开箱验货情况表

3．中山大学设备物资验收表

4．中山大学统一采购设备物资验收报告1

5．中山大学统一采购设备物资验收报告2

中山大学校长办公室                      2018年12月28日印发