实验室气瓶安全专项检查表

| 校区 |  | 院系 |  | 楼栋 |  | 房号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气瓶总（瓶） |  | 检查时间 |  | 检查人员签名 |  |  |  |
| 气瓶种类与数量 | CO CO2 Ne2 N2 O2 Ar2 He2 压缩空气 混合气体 H2 SO2 NO C2H2 CH3CH3 NH3 CH4 N2（液） O2（液） 液氩气体杜瓦罐 丙乙烯 C6H5Cl氯苯 C4H8O2乙酸乙酯 C7H8甲苯 干燥空气N2O笑气 CH4S甲硫醇 C3H8 C3H6 C2H4 SF6 其他气体 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科目 | 隐患描述说明 |  |  | 符合情况 （用√或×标示，—表示缺项） |  |  |
| 1 | 气瓶外观 | □气瓶无定期检验合格标识，或有效使用期已过。 □气瓶外表面应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其其他严重外部损伤缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 储存环境 | □大量气瓶混放在一起。 □实验室除使用的气瓶外，还贮存大量备用气瓶。 □气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所。 □气瓶存放点离热源、火源太近。 □钢瓶不固定，有链子不用、用普通绳子当链子。 大量实瓶、空瓶等乱堆放。 未张贴周知卡 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监测与报警 | 室内放置的氢气钢瓶没有配置安全气瓶柜，没有安装报警装置。 有毒气体使用没有张贴安全警示标识。 气体监控报警装置类型选择不正确，安装位置不正确，不能起到防范效果。 密闭空间内存放大量惰性气体，未加装氧气含量报警装置。 使用实验气体的场所办公与实验区没有分离，缺少安全报警装置。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 气瓶标识 | 气瓶油漆磨损，警示标签、颜色标志不清晰，标识不明。 □气瓶无定期检验合格标识。 □气瓶无状态标识，不知是满还是空。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 可燃气体 | 易燃气瓶与助燃气瓶一起混放。 助燃气瓶与易燃物品放置在一起。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 气瓶阀门 | 实验结束后，只关减压器，不关总阀。 将可燃气瓶完全用空，没有余压。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 气体管路 | 气体管路连接混乱、标识不清。 管路材质选择不当，存在破损或老化现象。 气体管路连接好后未检漏。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 独立 气瓶室 | 气体钢瓶房间没有专人管理和使用记录。 气体钢瓶混放，标识不清。 气体管路没有标识，或标识不明确，去向不清。 气瓶柜放置室外，日晒雨淋、无围栏，不上锁。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理台账 | 实验室有没有建立管理台账 实验室的管理台账未按规范进行记录 |  |  |  |  |  |
| 10 | 气瓶使用 | 盛装气瓶是否符合作业要求 |  |  |  |  |  |